АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЮГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2024                                                                                              № 26

пгт Пинюг

О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.   муниципального образования Пинюгское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения контроля за подготовкой предприятий, организаций учреждений независимо от форм собственности, имеющих на балансе котельные и тепловые сети,  готовности   к работе в  отопительный период 2024-2025    годов, Администрация Пинюгского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Пинюгского городского поселения, и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Пинюгского городского поселения, согласно приложению № 2.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.   теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Пинюгского городского поселения, согласно приложению № 3.

4. Результаты проверки отразить в Актах проверки готовности к отопительному периоду, и выдать паспорта готовности к отопительному периоду в связи с выполненными требованиями по готовности согласно приложению № 4 и № 5.

5. Назначить ответственными за прием и внесение в журнал регистрации информации о случаях ненадлежащего предоставления услуг по теплоснабжению и водоснабжению, аварийных ситуациях на тепловых сетях и водопроводных сетях ведущего специалиста Администрации Пинюгского городского поселения Соколову О.Н.

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пинюгского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Пинюгского городского поселения Подосиновского района Кировской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

8.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пинюгского городского поселения                                               Е.А.Быкова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации

Пинюгского городского поселения

20.06.2024 № 26

Состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 года теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Пинюгского городского поселения.

| БЫКОВА Евгения Александровна |  | глава Администрации Пинюгского городского поселения, председатель комиссии, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| ШОРОХОВ Александр Иванович | - | ООО «Система», управляющий ИП Шорохов Александр Иванович |
| БЕРЕСНЕВ Владимир Васильевич | - | мастер участка производства по ст. Пинюг Горьковской дирекции по тепловодоснабжению |
| Члены комиссии: |  |  |
| КРОПАЧЕВА Елена Михайловна | - | специалист по земельным отношениям Администрации Пинюгского городского поселения, секретарь комиссии |
| БАРСУКОВСКИЙ Александр Станиславович | - | председатель Пинюгской поселковой Думы |
| СОКОЛОВА Ольга Николаевна | - | ведущий специалист Администрации Пинюгского городского поселения |
| по согласованию | - | представитель Ростехнадзора |
| по согласованию | - | ООО «Газэнергосеть Киров» |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации

Пинюгского городского поселения

20.06.2024 № 26

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории

Пинюгского городского поселения.

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Пинюгского городского поселения, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

- представители Администрации Пинюгского городского поселения;

-по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов;

- представители теплоснабжающей организации.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.7. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц на период подготовки к отопительному периоду.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением       Администрации

Пинюгского городского поселения

20.06.2024 № 26

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Пинюгского городского поселения

- Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

-нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства,

-соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях,

-санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы,

- оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация Пинюгского городского поселения организует:

работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций;

работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС и топливом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее - Комиссия). Комиссия утверждается постановлением Администрации Пинюгского городского поселения.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации (по согласованию) | 5 | 02.09.2024-01.11.2024 | В соответствии с приложением № 6 |
| 2 | Потребители (по согласованию) | 19 | 02.09.2024- 16.09.2024 | В соответствии с приложением № 7 |

ПЕРЕЧЕНЬ 1

теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Пинюгского городского поселения, в отношении которых проводится проверка

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Система» Шорохов А.И. |  |
|  | Котельная № 1 пгт Пинюг, ул. Индустриальная, 19 | 09.09.2024 |
|  | Котельная № 2 пгт Пинюг, ул. 7-го съезда Советов, 42 | 09.09.2024 |
|  | Котельная № 3 пгт Пинюг, ул. Трактовая, 15 | 09.09.2024 |
|  | Котельная № 4 пгт Пинюг, ул. Школьная,15 | 09.09.2024 |
| 3 | Горьковская дирекция по тепловодоснабжению |  |
|  | Котельная, ст. Пинюг, ул. Привокзальная | 09.09.2024 |
| 4 | Администрация Пинюгского городского поселения Подосиновского района Кировской области | 09.09.2024 |

ПЕРЕЧЕНЬ 2

потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Пинюгского городского поселения, в отношении которых проводится проверка

| №п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ пгт Пинюг (пгт Пинюг, ул. Школьная, д. 15) | 10.09.2024 |
| 2 | Администрация Пинюгского городского поселения (пгт Пинюг, ул. Индустриальная, д.7) | 10.09.2024 |
| 3 | МКУК «ДК пгт Пинюг» (пгт Пинюг, ул. Индустриальная, д.16) | 10.09.2024 |
| 4 | МКДОУ детский сад «Радуга» (пгт Пинюг, ул. Индустриальная, д.21) | 10.09.2024 |
| 5 | Пинюгская библиотека семейного чтения им. А.С.Суворова Подосиновской МБС (пгт Пинюг, ул. Индустриальная, д.18) | 10.09.2024 |
| 6 | Отделение № 3 КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В.Отрокова» (пгт Пинюг, ул. Индустриальная, д.20) | 10.09.2024 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Кирова, 13) | 11.09.2024 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. 7-го съезда Советов, 40) | 11.09.2024 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Трактовая, 15) | 11.09.2024 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Трактовая, 15а) | 11.09.2024 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Октябрьская, 20) | 10.09.2024 |
| 12 | ООО «Союз» (пгт Пинюг, ул. Пролетарская, 18, пгт Пинюг, ул. Кирова,1) | 10.09.2024 |
| 13 | РТРС/филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ» (пгт Пинюг, ул. Трактовая) | 11.09.2024 |
| 14 | КОГКУ «КОПСС» ПЧ-70 пгт Пинюг (пгт Пинюг, ул. Октябрьская, 12) | 10.09.2024 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Степана Халтурина, д.2а) | 11.09.2024 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Степана Халтурина, д.4а) | 11.09.2024 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом (пгт Демьяново, ул. Трактовая, д.30) | 11.09.2024 |

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения, в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу и выдается Администрацией Пинюгского городского поселения, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в Администрацию Пинюгского городского поселения информацию по выполнению требований по готовности.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию Пинюгского городского поселения информацию по выполнению требований по готовности. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

|  | Приложение № 4 |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

| пгт Пинюг Подосиновского района Кировской области | «_____»_______________ 2024 г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением Администрации Пинюгского городского поселения от 20.06.2024 № 26 «О создании комиссии и утверждении программы по проведению проверки готовности к  отопительному периоду 2024-2025 г.г. муниципального образования Пинюгское городское поселение», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 20.06.2024,  утвержденной  Быковой Е.А., главой Администрации Пинюгского городского поселения с «01» сентября 2024 г. по «15» сентября 2024 г.  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду_______________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

……..

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

| Председатель комиссии: | ____________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: | ________________________________ |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | _______________________________________ |
| Члены комиссии: |  |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________ 2024 г. | ____________________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

|  | Приложение № 5 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

Выдан_____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

……..

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ №_____________.

| Глава Администрации Пинюгского городского поселения |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду ) |

Приложение № 6

к программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2024/2025 г.

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;                                                                                         9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;                  10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)  работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

Приложение № 7

к программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2024-2025 г.г.

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

| ПРОГРАММА |  | УТВЕРЖДЕНО: Глава Администрации Пинюгского городского поселения _______________ Е.А.Быкова |
| --- | --- | --- |

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Система», Горьковская дирекция по тепловодоснабжению, ООО «Тепловик» | 09.09.2024 | Осмотр объекта. План подготовки к работе в отопительный период 2024-2025 г.г. и выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии. Договоры на теплоснабжение с потребителями тепловой энергии с приложениями. Укомплектованность кадрами. Наличие запаса топлива и наличие договоров на поставку топлива. |
| 2. | МКОУ СОШ пгт Пинюг | 10.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями (температурный график, акт разграничения эксплуатационной ответственности, годовой объем потребления теплоэнергии). Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. Акт на промывку трубопроводов тепловых систем и систем отопления. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период. Наличие Программы энергосбережения и энергоэффективности. |
| 3. | Администрация Пинюгского городского поселения (ул. Индустриальная, д.7) | 10.09.2024 | Осмотр объектов. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями (температурный график, акт разграничения эксплуатационной ответственности, годовой объем потребления теплоэнергии). Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период. Акт на промывку трубопроводов тепловых систем и систем отопления. |
| 4. | МКУК «ДК пгт Пинюг» | 10.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями (температурный график, акт разграничения эксплуатационной ответственности, годовой объем потребления теплоэнергии). Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. Акт на промывку трубопроводов тепловых систем и систем отопления. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период. |
| 5. | МКДОУ детский сад «Радуга» | 10.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями (температурный график, акт разграничения эксплуатационной ответственности, годовой объем потребления теплоэнергии). Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период. Акт на промывку трубопроводов тепловых систем и систем отопления. |
| 6. | Библиотека семейного чтения им. А.И. Суворова Подосиновской МБС | 10.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями (температурный график, акт разграничения эксплуатационной ответственности, годовой объем потребления теплоэнергии). Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период. |
| 7. | Отделение № 3 КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ им. Н.В.Отрокова» | 10.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями (температурный график, акт разграничения эксплуатационной ответственности, годовой объем потребления теплоэнергии). Акт проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний надзорных органов, влияющих на надежность работы в отопительный период. |
| 8. | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Кирова, 13) | 11.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. Отсутствие задолженности за услуги теплоснабжения. |
| 9. | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Седьмого съезда Советов, 40) | 11.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. Отсутствие задолженности за услуги теплоснабжения. |
| 10. | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Трактовая, 15) | 11.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. Отсутствие задолженности за услуги теплоснабжения. |
| 11. | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Трактовая, 15а) | 11.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. Отсутствие задолженности за услуги теплоснабжения. |
| 12. | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Октябрьская, 20) | 10.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. Отсутствие задолженности за услуги теплоснабжения. |
| 13. | ООО «Союз» магазин «Русь», магазин ТД СОЮЗ | 10.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. |
| 14. | РТРС/филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ» | 11.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. |
| 15. | КОГКУ КОПСС ПЧ-70 пгт Пинюг | 10.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. |
| 16. | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Степана Халтурина, д.2а) | 11.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. Отсутствие задолженности за услуги теплоснабжения. |
| 17. | Многоквартирный жилой дом (пгт Пинюг, ул. Степана Халтурина, д.4а) | 11.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. Отсутствие задолженности за услуги теплоснабжения. |
| 18. | Многоквартирный жилой дом (пгт Демьяново, ул. Трактовая, д.30) | 11.09.2024 | Осмотр объекта. Договор на теплоснабжение с теплоснабжающей организацией с приложениями. Отсутствие задолженности за услуги теплоснабжения. |