АДМИНИСТРАЦИЯ ПИНЮГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2024                                                                                       № 50

пгт Пинюг

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при

взаимодействии тепло-, электро-  и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Пинюгского городского поселения, на период отопительного сезона 2024-2025 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 90- ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования Пинюгское городское поселение Подосиновского района Кировской области, Администрация Пинюгского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Пинюгского городского поселения, на период отопительного сезона 2024-2025 г.г., согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Пинюгского городского поселения.

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пинюгского городского поселения                                          Е.А.Быкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Пинюгского городского поселения

от 20.09.2024 № 50

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах

теплоснабжения, при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Пинюгского городского поселения, на период отопительного сезона 2024-2025 г.г.

Раздел 1. Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

Климат умеренно-континентальный.  Лето продолжается примерно 90 дней, с июня по август, зима -140-150 дней. Средняя температура в зимний период составляет - 20°С, в летний период + 18°С.

Осадки в виде снега достигают 1-1,5 метров.

1.2.  Административное деление, население Пинюгского городского поселения

В границах Пинюгского городского поселения находится 1 населенный пункт –  пгт Пинюг.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и тепловых сетей.

- Число потребителей тепловой энергии – жилой фонд: 8 многоквартирных домов, прочие: 10.

- Число теплоснабжающих объектов – котельная: 5.

- Потребляемое горючее – дрова, каменный уголь

Потребность в топливе удовлетворяются за счет поставки дров и электроэнергии.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Локальный |  |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

Раздел 2. Организация работ

2.1.  Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта;

на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне –  дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2.  Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

2.3.  Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, Администрацию Пинюгского городского поселения.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Администрации Пинюгского городского поселения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

____________